## Sheet1
Naziv ponuditelja/nositelja ponude: ______________________________________________________
RB | NAZIV PROIZVODA | JM | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Iznos
1. | Nabava i prijevoz glavnog kazališnog zastora minimalno sljedećih karakteristika | kom | 2
Kazališni pliš krojeno po mjeri
Materijal: velur otpornost na požar sukladna normi DIN 4102-B1 ili EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1 ili jednakovrijedno
Boja: Crvena
Gustoća materijala: najmanje 600 g/m²
Završne dimenzije su :
Širina: 6,5m Visina: 7,07m Nabori: 100% Rubovi su porubljeni: na vrhu: ušice uključujući vezice na dnu: džep 10 cm uklj. olovna traka s rubom kao tip SISI 15 cm i rubom kao tip ALBERT 2,2 cm sa strane: porub
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo:
- Proizvod: ____________________________
- Proizvođač: _________________________
- Zemlja proizvodnje: ____________________
2. | Nabava i prijevoz bočnih kazališnih zastora minimalno sljedećih karakteristika
| Materijal: 100% pamuk (cotton) otpornost na požar sukladna normi DIN 4102-B1 ili EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1 ili jednakovrijedno | kom | 6
Gustoća materijala najmanje 320g/m²
Boja: Crna
Završne dimenzije su:
Širina: 1,3 m Visina: 7 m Nabori: 50% Završna obrada: Na vrhu: ušice i vezice svakih 25 cm. Strane: porubljene Na dnu: džep za cijevi od 10 cm
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo:
- Proizvod: ____________________________
- Proizvođač: _________________________
- Zemlja proizvodnje: ____________________
3. | Nabava i prijevoz bočnih kazališnih zastora minimalno sljedećih karakteristika
| Materijal: 100% pamuk (cotton) otpornost na požar sukladna normi DIN 4102-B1 ili EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1 ili jednakovrijedno | kom | 2
Gustoća materijala najmanje 320g/m²
Boja: Crna
Završne dimenzije su:
Širina: 10 m Visina: 1,5 m Nabori: 50% Završna obrada: Na vrhu: ušice i vezice svakih 25 cm. Strane: porubljene Na dnu: džep za cijevi od 10 cm
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo:
- Proizvod: ____________________________
- Proizvođač: _________________________
- Zemlja proizvodnje: ____________________
4. | Nabava i prijevoz bočnih kazališnih zastora minimalno sljedećih karakteristika
| Materijal: 100% pamuk (cotton) otpornost na požar sukladna normi DIN 4102-B1 ili EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1 ili jednakovrijedno | kom | 1
Gustoća materijala najmanje 320g/m²
Boja: Crna
Završne dimenzije su:
Širina: 10,5 m Visina: 1,5 m Nabori: 50% Završna obrada: Na vrhu: ušice i vezice svakih 25 cm. Strane: porubljene Na dnu: džep za cijevi od 10 cm
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo:
- Proizvod: ____________________________
- Proizvođač: _________________________
- Zemlja proizvodnje: ____________________
5. | Nabava i prijevoz bočnih kazališnih zastora minimalno sljedećih karakteristika
| Materijal: 100% pamuk (cotton) otpornost na požar sukladna normi DIN 4102-B1 ili EN 13773-C1; ÖNORM B1, Q1 ili jednakovrijedno | kom | 2
Gustoća materijala najmanje 320g/m²
Boja: Crna
Završne dimenzije su:
Širina: 5,5 m Visina: 5,75 m Nabori: Ne Završna obrada: Na vrhu: ušice i vezice svakih 25 cm Strane: porubljene Na dnu: džep za cijevi od 10 cm
Prema navedenim tehničkim karakteristikama nudimo:
- Proizvod: ____________________________
- Proizvođač: _________________________
- Zemlja proizvodnje: ____________________
|  |  | UKUPNO BEZ PDV - a |  | 0
|  |  | PDV |  | 0
|  |  | UKUPNO S PDV-om |  | 0